- 水污染源自动监测数据有效性审核企业自查表

- 一、企业基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系人 |  | 固定电话 |  |  | 移动电话 |  |
| 主要产品情况 | 产品 |  |  | 设计生产能力 |  | 实际产量 |
| 企业生产状况（季度正常运行天数） |  |  |  |  |  |  |
| 废水处理工艺 |  |  |  |  |  |  |
| 设计处理能力（吨/日） |  |  |  |  |  |  |
| 实际处理能力（吨/日） |  |  |  |  |  |  |
| 废水排放去向 |  |  |  |  |  |  |
| 纳污水体功能区类别 |  |  |  |  |  |  |
| 环评批复对在线设备要求及文号 |  |  |  |  |  |  |

- 二、在线监测设备基本情况

- 企业名称：

| 监测项目 | COD | 氨氮 | 流量 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |
| 生产商 |  |  |  |  |
| 集成商 |  |  |  |  |
| 生产许可证编号 |  |  |  |  |
| 环保产品认证编号 |  |  |  |  |
| 方法原理 |  |  |  |  |
| 检出限（mg/l） |  |  |  |  |
| 测定量程（mg/l） |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  |  |

- 三、现场安装情况

- 企业名称：

| 排污口位置 | 东经：度分秒；北纬：度分秒 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 与边界距离 |  |  |  |  |
| 排污口规范化 情况 | 形状 |  | 水面宽度 |  |  |
|  | 流量计类型 |  | 测流段长度 |  |  |
|  | 排污口处是否有环保图形标志 |  |  |  |  |
| 监控站房情况 | 与排污口距离 |  | 面积及高度 |  |  |
|  | 是否有防漏、防尘、通风、消防、接地、避雷等措施 |  |  |  |  |
|  | 电源电压 |  | 供电功率 |  |  |
|  | 是否照明电源 |  | 是否有浪涌保护器 |  |  |
|  | 是否有总开关 |  | 是否独立控制仪器 |  |  |
| 废液回收 | 是否回收 |  | 时间间隔 |  |  |
|  | 处理单位 |  |  |  |  |

- 四、运行与维护

- 企业名称：

| 项目 | 评价内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 站房、辅助设备 | 保持站房清洁，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求，辅助设备工作正常 |  |
| 采水、排水及内部管路 | 定期维护和清洁，保证内部管路通畅，防止堵塞和泄漏，是否有记录 |  |
| 在线监测设备 | 是否定期清洗、定期更换试剂、定期更换易耗品、定期校准仪器，是否有记录 |  |
| 电路、仪器传输 | 保持电路、仪器传输系统是否正常工作 |  |
| 日常维护及巡检 | 是否按HJ/T355-2007中4的要求对系统进行日常维护并作好巡检记录，巡检记录应包含该系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和校准、维护保养、维修记录。 |  |
| 检修 | 是否按HJ/T355-2007中6的要求进行在线监测设备的检修、停用、拆除或者更换并作记录 |  |

- 五、质量保证和质量控制

- 企业名称：

| 项目 | 评价内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 操作人员 | 操作人员是否按国家相关规定，经培训考核合格，持证上岗。 |  |
| 标准溶液 | 是否定期对标准溶液进行核查，结果符合要求并记录 |  |
| 实际水样比对试验 | 是否定期每月进行实际水样比对实验，结果符合要求并记录 |  |

- 六、稳定性

- 企业名称：

| 项目 | 评价内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 通信稳定性 | 数据采集传输仪和上位机之间的通信是否稳定，不出现经常性的通信连接中断、报文丢失、报文不完整等通信问题。 |  |
|  | 数据采集传输仪在线率： |  |
|  | 数据传输稳定性 |  |

- 七、数据准确性

- 企业名称：

| 项目 | 评价内容 |  |  | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据传输正确性 | 在线监测仪器显示值、数据采集传输仪数据和上位机接收的数据这三个环节的实时数据是否保持一致 |  |  |  |
| 在线监测设备验收 | 是否已经验收，并提供检测报告和验收报告 |  |  |  |
| 实际水样比对 | 是否每月按照实验室标准方法进行实际水样比对试验 |  |  |  |
|  | 相对误差 |  |  |  |
| 质控样试验 | 是否每月对在线监测设备进行质控样试验 |  |  |  |
|  | 质控样品浓度1 |  | 绝对误差 |  |
|  | 质控样品浓度2 |  | 相对误差 |  |

- 八、数据数量要求

- 企业名称：

| 项目 | 评价内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 连续排放 | 是否满足每2小时获得一个监测值的要求 |  |
| 间歇排放 | 监测数据数是否不小于污水累计排放小时数。对pH值、温度和流量而言，监测数据数是否不小于污水累计排放小时数的6倍。 |  |

- 九、设备运转率

- 企业名称：

| 项目 | 评价内容 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 运行时间 | CODCr平均无故障连续运行时间 |  |
|  | 其余项目平均无故障连续运行时间 |  |
| 设备运转率 | 设备运转率%=(实际运行小时/企业排放小时数)×100% |  |

- 十、仪器技术档案

- 企业名称：

| 项目 | 评价内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 技术档案内容 | 是否有仪器的生产厂家、系统的安装单位和竣工验收记录。 |  |
|  | 是否有监测仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验的例行记录。 |  |
|  | 是否有监测（监控）仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录。 |  |
|  | 是否有检测机构的检定或校验记录。 |  |
|  | 是否有仪器设备的检修、易耗品的定期更换记录。 |  |
|  | 是否有各种仪器的操作、使用、维护规范。 |  |
| 技术档案基本要求 | 档案中的表格是否采用统一的标准表格。 |  |
|  | 记录是否清晰、完整，是否有专业维护人员的签字。 |  |
|  | 是否可从技术档案中查阅和了解仪器设备的使用、维修和性能检验等全部历史资料，以对运行的各台仪器设备做出正确评价。 |  |
|  | 与仪器相关的记录是否放置在现场并妥善保存。 |  |

填表人：                       审核：                     批准：

- 第三节  自动监测设备运行与维护记录表

- 一、水污染源自动监测设备运营维护日常巡检表

- 企业名称：              日期

| 设备名称:COD测定仪 |  |  | 规格型号: |  |  |  | 设备编号： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护管理单位: |  |  | 安装地点: |  |  |  | 维护保养人: |  |  |  |
| 设备巡检内容、情况、及处理情况说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常维护工作记录 | （一）维护预备 |  |  | 查询日志 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 试剂、耗材准备 |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）系统检查 |  |  | 供电系统（稳压、UPS等） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 通讯系统（本地通讯、远程通讯等） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 控制系统（PLC、工控机等） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 子站设施（泵、阀等） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 采水系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | （三）仪器检查 |  |  | 仪器显示 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 故障报警 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 仪器管路 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 仪器校验 |  |  |  |  |  |  |
|  | （四）周期维护 |  |  | 仪器清洗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 集成管路清洗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废液处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 试剂更换 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 耗材更换 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 卫生打扫 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 站房记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | （五）其他情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 异常情况处理记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换耗材 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| 离站时间 |  | 服务耗时 |  |  |  | 维护人员 |  |  |  |  |
| 业主方代表 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |

二、水污染源自动监测仪校准记录表

| 站点名称 |  |  | 仪器 类别 |  | 型号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 |  |  | 日期 |  | 时间 |  |  |  |
| 常 规 项 | 校准前各参数 | 是否正常 | 异常参数 | 校准后各参数 |  | 是否正常 |  | 异常参数 |
| 结 果 记 录 | （异常情况描述）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原因分析与采取措施： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 处理结果及器件更换： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 线形变动记录： 校验前： 校验后： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施人1： 实施人2： |  |  |  |  |  |  |  |
| 领导 审批 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

三、水污染源自动监测仪校验记录

| 站点名称 |  |  |  | 仪器类别 |  | 型号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月次 |  |  |  | 日期 |  | 时间 |  |
| 校验 | 第一次 | 质控样1 |  | 质控样2 | 水样1 | 水样2 | 水样3 |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |  |  |
|  | 线性变动过程记录： |  |  |  |  |  |  |
|  | 第二次 |  | 质控样1 | 质控样2 | 水样1 | 水样2 | 水样3 |
|  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 误差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施人： |  |  |  |  |  |  |
| 领导 审批 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

四、水污染源自动监测设备故障维修记录表

企业名称：

| 设备名称 |  | 规格型号 |  | 设备编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护管理单位 |  | 安装地点 |  |  |  |
| 故障情况及发生时间 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备管理员： 年 月 日 维修人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 修复后使用前校验时间、 校验结果说明 |  |  |  |  |  |
|  | 校验人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 正常投入使用时间 |  |  |  |  |  |
|  | 仪器设备管理员： 年 月 日 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |

- 五、标准溶液核查结果记录表

站点名称：                                    测定日期：    年    月    日

| 序号 | 测试 项目 | 单位 | 自动监测仪器 测定结果 | 配置值（推荐值） | 相对误差 （％） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

运营方代表：　　　　　　　　　日期：年　　月　　日

业主方代表：　　　　　　　　　日期：年　　月　　日