国家重点监控企业污染源自动监测设备

现场审核综合评价表

企业名称（盖章）：

审核单位（盖章）：

| 环保部门 填 写 | 审核日期 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 编 号 |  |

中华人民共和国环境保护部制

填写说明

该表分“基本情况表”、“验收组成员名单”、“现场综合评价表”和“审批表”等四部分组成。

1、表一“基本情况”由于排污企业负责填写。

2、表三中“联网报告”部分由环保部门信息中心或监控中心负责填写。

3、表三中“现场比对”部分由环保部门环境监测站负责填写。

4、表三中“现场审核”部分由审核组成员在现场检查后填写。

5、表三中“审核组意见”部分由审核组组长填写。

6、表四“审批意见”由责任环保部门有关处（科）室签署意见后报环保部门审批。

7、填写时一律使用蓝黑钢笔或签字笔，字迹清晰、不得涂改。

表一  国控企业污染源自动监控系统基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 设备安装位置 |  | 总排口（企业总排口或潜水排放口等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 排污口位置 |  | 东经： ; 北纬： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保负责人 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 主要产品 情况 |  | 产品 |  |  |  | 设计生产能力 |  |  | 实际产量 |  |  |  |  |
| 废 气 | 污染源编号及规模 |  |  |  |  |  |  | 燃料含硫量（%） |  |  |  |  |  |
|  | 脱硫工艺及效率 |  |  |  |  |  |  | 设计处理风量（m3/h） |  |  |  |  |  |
|  | 燃料消耗量（T/d） |  |  |  |  |  |  | 企业正常年运行天数 |  |  |  |  |  |
|  | 除尘工艺及效率 |  |  |  |  |  |  | 脱销工艺及效率 |  |  |  |  |  |
| 废 水 | 废水处理工艺 |  |  |  |  |  |  | 排放去向 |  |  |  |  |  |
|  | 处理设施设计处理能力（T/d） |  |  |  |  |  |  | 纳污水体功能区类别 |  |  |  |  |  |
|  | 实际排放量（T/d） |  |  |  |  |  |  | 企业正常年运行天数 |  |  |  |  |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  |  |  |  | 标准值 |  |  |  | 标准名称及标准号 |  |  |  |  |
| 自动监控系统情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备供应商 |  |  |  |  |  | 设备型号及编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量器具形式批准证书或生产许可证有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据传输设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据采集器序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 终端服务地址码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数据上报间隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯协议 |  |  | （注：监控设备与数据采集仪的通信协议） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报警设置 |  |  | 污染物名称 |  |  | 排放浓度标准值 |  |  | 浓度报警上限 |  |  | 浓度报警下限 |  |
| 提交材料清单 |  |  |  | 1、污染源自动监控系统建设合同 2、环保部门关于污染源自动监控系统建设方案批复的文件 3、排污单位对污染源自动监控系统的预验收意见 4、环境监测部门出具的验收监测报告 5、安装调试与试运行报告 6、联网报告 7、计量器具CMC标志、进口仪器的计量器具形式批准证书 8、设备出厂合格证 9、环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测报告 10、不少于168小时正常运行监测历史数据记录 11、相关的管理制度（仪器设备操作、使用和维护规程;岗位责任制;定期校验制度;设备故障预防与处置制度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表二  审核组成员名单

|  | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表三  国家重点监控企业污染源自动监控系统现场综合评价表

| 资料 审核 情况 | 环保部门关于安装污染源自动监控系统批复的文件 | 有□无□不完善□ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排污口规范化及点位确认的文件 | 有□无□不完善□ |  |
|  | 安装调试与试运行报告、联网报告 | 有□无□不完善□ |  |
|  | 自检报告 | 有□无□不完善□ |  |
|  | 环境监测站比对监测报告 | 有□无□不完善□ |  |
|  | 环境监测仪器质量监督检验中心适用性检测证书 | 有□无□不完善□ |  |
| 制度 制定 情况 | 仪器设备操作、使用和维护规程 | 有□无□不完善□ |  |
|  | 岗位责任制 | 有□无□不完善□ |  |
|  | 定期校验制度 | 有□无□不完善□ |  |
|  | 设备故障预防与处置制度 | 有□无□不完善□ |  |
| 现场 审核 情况 | 现场检查内容 | 判断 | 说明 |
|  | 排污口是否规范、排污口标志牌安装位置 | 有□无□ |  |
|  | 安装位置监测值能否代表污染浓度和总量的排放水平 | 有□无□ |  |
|  | 探头、管线和采样管路是否按设计安装 | 有□无□ |  |
|  | 在线监控系统组成是否完整，辅助设备及备品、备件是否齐全 | 有□无□ |  |
|  | 手工监测孔开孔位置，监控平台设置是否能满足手工监测的需要 | 有□无□ |  |
|  | 是否具有出现异常数据的标识及处理措施 | 有□无□ |  |
|  | 是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量和日报、月报、季报和年报 | 有□无□ |  |
|  | 是否合理设置排放浓度和排放总量的超标报警 | 有□无□ |  |
|  | 现场数据与传输数据是否一致 | 有□无□ |  |
| 审核 组竟 见 | 经审核小组对 自动监测设备运行的自检报告、对比监测报告、现场审核评分表和现场综合评价表的评审，均 要求。该企业第 季度自动监测数据为有效审核数据， 作为总量考核、监督执法、排污申报核定的依据。 审核组组长（签名）： 年 月 日 |  |  |

表四  责任环保部门的审批意见

企业 季度自动监测数据为 效审核数据， 作为总量考核、监督执法、排污申报核定的依据。 (公章) 经办人(签字): 年 月 日